## MTC
UTHM/OSHE/BKPPS.001(2025)
BORANG HIRARC
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
SEKSYEN A : MAKLUMAT AM
Nama PTJ |  | : Metro System Academy (MSA)
Nama Pejabat / Makmal / Bengkel / Stor
Lokasi | No. Blok
No. Bilik
Ketua Pejabat /Pengurus Makmal/Penyelaras PSM/ Penyelaras LI/ Penyelaras WBL |  | : Amir Haziq bin Azman
No Tel. | Pejabat | : 03-6150 4598
| H/P | : 017-726 3250
SEKSEYEN B : BORANG HIRARC
Proses / Lokasi Pekerjaan
Disediakan Oleh |  |  | :
Disemak Dan Diluluskan oleh (Ketua Jabatan/ Ketua Unit/ Pengurus Makmal/ SLO/ Penyelia PSM/ Penyelia LI/ Penyelia WBL) (Tanda tangan, Nama dan Jawatan) |  |  | :
Tarikh | [5 empty] | Tarikh Semak
PENGENALPASTI HAZAD |  |  |  | ANALISA RISIKO |  |  |  |  | KAWALAN RISIKO
Bil. | Aktiviti / Proses / Persekitaran Tempat Kerja | Hazad | Yang Boleh Mengakibatkan | Kawalan Risiko Sediaada | Kemungkinan | Keterukan | Nilai Risiko (Kemungkinan x Keterukan) | Tahap Risiko | Langkah Kawalan Yang dilaksanakan | Pegawai Yang Bertanggungjawab / Status
1 | Bilik Latihan(8 unit) | 4.Ergonomik | 2. Implikasi Kesihatan | 7. Tiada | 3 | 2 | 6 | 2 | Kursus ergonomik, tambah blind | Husaini
|  | Ergonomik – kerusi meja tidak sesuai, silau | Sakit belakang, ketegangan mata | Meja standard, lampu |  |  |  | Sederhana
1
1
1
[8 empty] | 1 |  | SITI / Ongoing – Perolehan Troli Baharu
2 | Auditorium (3 unit ) | 1.Fizikal | 1. Implikasi Keselamatan | 7. Tiada | 2 | 4 | 8 | 2 | Drill kebakaran, laluan lebih jelas | Husaini
|  | Himpitan orang ramai ketika kecemasan | Cedera, panik | Laluan kecemasan, extinguisher |  |  |  | Tinggi
[5 empty] | 5 | 0 | 0
0
[5 empty] | 6 | 0 | 0
0
3 | Lobi | 1.Fizikal | 1. Implikasi Keselamatan | 7. Tiada | 3 | 3 | 9 | #REF! | Tikar anti - slip | Husaini
|  | Lantai licin | Tergelincir , jatuh | Karpet alas kaki |  |  |  | Sederhana
[6 empty] | 1 |  | 1
[6 empty] | 2 |  | 1
4 | Ruang Legar ( 2 unit) | 1.Fizikal | 1. Implikasi Keselamatan | 7. Tiada | 3 | 3 | 9 | Sederhana | Audit wiring, kurangkan extension | Husaini
|  | Kabel sementara / extension plug | Risiko tersandung, kebakaran elektrik | Cable cover, signage
5 | Kafeteria | 1.Fizikal | 2. Implikasi Kesihatan | 7. Tiada | 2 | 2 | 4 |  | Karpet lap kaki | Husaini
|  | Lantai licin | Tergelincir | Extinguisher dapur, Karpet lap kaki |  |  |  | Sederhana
6 | Ruang Pejabat Gunasama | 1.Fizikal | 1. Implikasi Keselamatan | 7. Tiada | 3 | 3 | 4 | Sederhana | Kursus ergonomik , , wellness program | Husaini
|  | Ergonomik- stress kerja | Sakit otot, produktiviti rendah | Kerusi pejabat, pencahayaan
7 | Pejabat (3 Unit ) | 1.Fizikal | 1. Implikasi Keselamatan | 7. Tiada | 3 | 3 | 4 | Sederhana | Audit wiring | Husaini
|  | Bahaya elektrik dari komputer / printer | Kebakaran kecil | Soket dilabel
8 | Bilik Server | 1.Fizikal | 1. Implikasi Keselamatan | 7. Tiada | 2 | 3 | 4 | Tinggi | Sensor suhu & asap, audit server | Husaini
|  | Overheating, elektrik | Kebakaran , renjatan | Aircond, extinguisher

## MCO
UTHM/OSHE/BKPPS.001(2025)
BORANG HIRARC
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
SEKSYEN A : MAKLUMAT AM
Nama PTJ |  | : Metro System Academy (MSA)
Nama Pejabat / Makmal / Bengkel / Stor | [10 empty] | 1.Fizikal | 1. Implikasi Keselamatan |  | 2
Lokasi | No. Blok | [9 empty] | 2.Kimia | 2. Implikasi Kesihatan
| No. Bilik | [9 empty] | 3.Biologi | 3. Implikasi Persekitaran
Ketua Pejabat /Pengurus Makmal/Penyelaras PSM/ Penyelaras LI/ Penyelaras WBL |  | : Amir Haziq bin Azman | [8 empty] | 4.Ergonomik
No Tel. | Pejabat | : 03-6150 4598 | [8 empty] | 5.Psikososial
| H/P | : 017-726 3250 | [10 empty] | 1
[11 empty] | 1. Pengapusan |  | 2
SEKSEYEN B : BORANG HIRARC | [10 empty] | 2. Penggantian |  | 3
[11 empty] | 3. Isolasi / Pengurungan |  | 4
Proses / Lokasi Pekerjaan | [10 empty] | 4. Kawalan Kejuruteraan |  | 5
Disediakan Oleh | [10 empty] | 5. Kawalan Pentadbiran
Disemak Dan Diluluskan oleh (Ketua Jabatan/ Ketua Unit/ Pengurus Makmal/ SLO/ Penyelia PSM/ Penyelia LI/ Penyelia WBL) (Tanda tangan, Nama dan Jawatan) | [10 empty] | 6. PPE
Tarikh | [5 empty] | Tarikh Semak |  |  |  |  | 7. Tiada
PENGENALPASTI HAZAD |  |  |  | ANALISA RISIKO |  |  |  |  | KAWALAN RISIKO
Bil. | Aktiviti / Proses / Persekitaran Tempat Kerja | Hazad | Yang Boleh Mengakibatkan | Kawalan Risiko Sediaada | Kemungkinan | Keterukan | Nilai Risiko (Kemungkinan x Keterukan) | Tahap Risiko | Langkah Kawalan Yang dilaksanakan | Pegawai Yang Bertanggungjawab / Status
1 | Pejabat ( 5 unit) | 4.Ergonomik | 2. Implikasi Kesihatan | 7. Tiada | 3 | 2 | 6 | 2 | Kursus ergonomik | Amir
|  | Postur kerja tidak betul, penggunaan komputer berpanjangan | sakit belakang, ketegangan mata | Kerusi pejabat, lampu mencukupi |  |  |  | Sederhana
[7 empty] | 0 | 1
[7 empty] | 0 | 1
[7 empty] | 0 | 1
[7 empty] | 0 | 1 |  | SITI / Ongoing – Perolehan Troli Baharu
2 | Bilik Mesyuarat ( 2 unit) | 1.Fizikal | 1. Implikasi Keselamatan | 7. Tiada | 2 | 4 | 8 | 2 | Audit wiring berkala | Amir
|  | Kebakaran elektrik daripada peralatan AV | Kebakaran, renjatan elektrik | Extinguisher, soket dilabel |  |  |  | Sederhana
3 | Stor Kecil | 1.Fizikal | 1. Implikasi Keselamatan | 7. Tiada | 3 | 3 | 9 | 2 | Hadkan ketinggian, label susunan | Amir
|  | Simpanan kotak bertindan tinggi | Risiko jatuh objek | Rak bertingkat sederhana |  |  |  | Sederhana
4 | Bilik Komputer | 1.Fizikal | 1. Implikasi Keselamatan | 7. Tiada | 3 | 3 | 9 | Sederhana | Sensor asap . Kemas kabel | Amir
|  | Overheating, kabel berselirat | Kebakaran, tersandung | Aircond, cable tray
5 | Bilik Perbincangan | 1.Fizikal | 2. Implikasi Kesihatan | 7. Tiada | 2 | 2 | 4 |  | Tambah kipas , Ventilation | Amir
|  | Ruang sempit, kurang pengudaraan | Ketidakselesaan, sakit kepala | Ventilation asas |  |  |  | Rendah
6 | Lobi | 1.Fizikal | 1. Implikasi Keselamatan | 7. Tiada | 3 | 3 | 9 | Sederhana | Tikar anti - slip | Amir
|  | Lantai licin bila hujan | Tergelincir , jatuh | Karpet alas kaki
7 | Tandas (2 unit ) | 1.Fizikal | 1. Implikasi Keselamatan | 7. Tiada | 3 | 3 | 9 | Sederhana | Tikar anti-slip, jadual pembersihan | Amir
|  | Lantai basah | Jatuh , cedera | Signage ' Caution Wet Floor'
8 | Pantri | 1.Fizikal | 1. Implikasi Keselamatan | 7. Tiada | 2 | 3 | 6 | Sederhana | Audit wiring, alat keselamatan dapur | Amir
|  | Peralatan elektrik | Kebakaran kecil, renjatan elektrik | Soket dilabel, extinguisher
9 | Bilik Server | 1.Fizikal | 1. Implikasi Keselamatan | 7. Tiada | 2 | 5 | 10 | Tinggi | Sensor suhu & asap, audit server | Amir
|  | Overheating, elektrik | Kebakaran, renjatan | Aircond, extinguisher

## INFORMASI
INFORMASI / PERTUNJUK BAGI MENGISI BORANG HIRARC
BIL. | PERKARA | PILIHAN | MEMBAWA MAKSUD | NOTA
1 | HAZARD | 1 | Fizikal | Fizikal - Kebisingan, Tajam, Panas, Elektrik - Renjatan, Sinaran - Bahan Radioaktif
|  | 2 | Kimia | Menyebabkan kanser, Mengakis, Merengsa dan lain-lain
|  | 3 | Biologi | Serangga, virus, bakteria, binatang
|  | 4 | Egonomik | kendalian manual, rekabentuk perkakasan menyebabkan sakit pada anggota badan
|  | 5 | Psikososial | buli, gangguan seksual, jadual waktu kerja
2 | Yang Boleh Mengakibatkan | 1 | Implikasi Keselamatan | Kecederaan anggota badan, Kematian, Kemusnahan harta benda
|  | 2 | Implikasi Kesihatan | penyakit pekerjaan, keracunan pekerjaan dll
|  | 3 | Implikasi Persekitaran | kemusnahan habitat, pencemaran dll
3 | Kawalan Risiko Sediada | 1 | Penghapusan | Proses dilupuskan dan tidak dijalankan
|  | 2 | Penggantian | Peralatan/Bahan digantikan dengan peralatan / bahan yang lebih rendah risiko / hazard
|  | 3 | Isolasi / Pengurungan | Proses / Kerja dilakukan dalam bilik atau ruang tertutup yang hanya dihadiri oleh pengendali / tanpa kehadiran pekerja
|  | 4 | Kawalan Kejuruteraan | Pengalih udaraan setempat, penggunaan robot, pemagaran, pengesan, inovasi dll
|  | 5 | Kawalan Pentadbiran | Peraturan, prosedur, penyeliaan, kawalan, latihan, papan tanda
|  | 6 | PPE | topi keselamatan, pakaian keselamatan , kasut keselamatan dll
4 | Kemungkinan | 1 | Tidak Dapat Dijangka | Mustahil kemalangan / kejadian akan berlaku. Tidak pernah berlaku kejadian tersebut dimana-mana.
|  | 2 | Jarang Sekali | Kemalangan / Kejadian mungkin boleh berlaku tetapi tidak pernah berlaku.
|  | 3 | Dapat Dijangka | Kemalangan / Kejadian mungkin boleh berlaku. Near miss accident pernah berlaku.
|  | 4 | Mungkin | Kemalangan / Kejadian pernah berlaku samada dilaporkan atau diketahui.
|  | 5 | Paling Mungkin | Kemalangan / Kejadian pernah berlaku dengan kerap (Lebih sekali dalam tempoh setahun)
5 | Keterukan | 1 | Sedikit Sahaja | Calar, lelasan, lebam, luka kecil, kecederaan jenis rawatan kecemasan
|  | 2 | Ringan | Menyebabkan hilang upaya tapi bukan kecederaan kekal - Luka memerlukan jahitan, patah anggota badan dll
|  | 3 | Serius | Kecederaan tidak fatal tapi menyebabkan hilang upaya kekal
|  | 4 | Fatal | Kira-kira satu kematian, kerosakan besar harta dalam nilaian kecil
|  | 5 | Mala Petaka | Banyak kematian, kerosakan harta benda dalam nilaian besar dan sukar dipulihkan
6 | Risiko | 1 | Rendah (1 hingga 4 ) | Boleh diterima dan pengurangan risiko selanjutnya tidak diperlukan
|  | 2 | Sederhana (5 hingga 12) | Boleh teruskan kerja dengan menggunakan kawalan terancang dan sementara jika diperlukan
|  | 3 | Tinggi (13 hingga 25) | Penambahbaikan SEGERA perlu dilakukan mengikut hirarki kawalan bagi mengurangkan risiko sebelum kerja-kerja boleh dijalankan